急速充電設備概要表

| 項 目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | □新設・□増設・□移設・□その他（ ） |  |  |
| 設置場所(階) | □ 階 ・ □屋上 ・ □屋外 |  |  |
| 全出力 | ｋＷ（ 台） ｋＷ（ 台） ｋＷ（ 台） ｋＷ（ 台） |  |  |
| 消火設備 | □消火器・□大型消火器・□スプリンクラー・□水噴霧・□ＣＯ２・□ハロン □粉 末・□ＩＧ55・□ＩＧ541・□窒 素・□ＨＦＣ227・□ＨＦＣ23 |  |  |
| 屋外設置の場合 | □離隔距離３ｍ以上 □消防長が認める延焼を防止するための措置 □その他（ ） |  |  |
| 設備概要 | 筐体の素材 □不燃性の金属材料 □その他 雨水等の浸入防止措置 □ＩＰ３３以上 □その他（ ） 絶縁されていない場合、充電を開始させない措置 □有 □無 確実に接続されていない場合、充電が開始されない措置 □有 □無 電圧が印加されている場合、接続部が外れない措置 □有 □無 漏電、地絡及び制御機能の異常を検知し、停止させる措置 □有 □無 電圧及び電流を自動的に監視し、自動停止させる措置 □有 □無 異常な高温となった場合、自動停止させる措置 □有 □無 手動で緊急停止させることができる措置 □有 □無 コネクターの落下防止措置 □有 □無 充電用ケーブルを冷却する機構（液冷機構） □有 □無 冷却液が内部基盤等に影響を与えない構造 □有 □無 流量・温度異常検知及び停止措置 □有 □無 充電用ケーブル □１本 □複数（切替開閉器異常検知及び停止措置 □有 □無） |  |  |
| 耐震措置 | 耐震クラス□Ｓ・□Ａ・□Ｂ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| 衝突防止措置 | □有 ・ □無 |  |  |
| 蓄電池制御 | □蓄電池なし ・ □蓄電池内蔵 バッテリーマネジメントシステム □有 □無 温度の異常検知及び停止措置 □有 □無 制御機能の異常検知及び停止措置 □有 □無 |  |  |
| 認証 | □有（認証機関名 ） ・ □無 |  |  |
| その他 | 製造者名 型式 |  |  |

備考１　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

発　電　設　備　概　要　表

| 項 目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □低圧発電 ・ □高圧発電 |  |  |
| 工事種別 | □新設・□増設・□移設・□その他（ ） |  |  |
| 設置場所（階） | □ 階（地下階はＢを付けて入力） ・ □屋上 ・ □屋外 |  |  |
| 電圧 | □１０５ ・ □２１０ ・ □４１５ ・ □その他 Ｖ |  |  |
| 出力 | 出力容量 ｋＶＡ×力率＝ ＝ ｋＷ |  |  |
| キュービクル該否 | □キュービクル該当 ・ □キュービクル非該当（□開放式・□ｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰ） |  |  |
| 非常電源該否 | □非常電源該当 ・ □非常電源非該当 |  |  |
| 熱源区分 | □灯油（軽油） ・ □重油（特Ａ重油含む） ・ □その他の液体燃料 □都市ガス ・ □ＬＰガス ・ □その他の気体燃料 |  |  |
| 消火設備 | □消火器・□大型消火器・□スプリンクラー・□水噴霧・□ＣＯ２・□ハロン □粉 末・□ＩＧ55・□ＩＧ541・□窒 素・□ＨＦＣ227・□ＨＦＣ23 |  |  |
| 保守管理 | □非該当 ・ □自家 ・ □委託 ・ □その他 |  |  |
| 設置室 | 構造 壁 （□耐 火・□準耐火・□不 燃） 天 井 （□耐 火・□準耐火・□不 燃） 開口部 （□防火戸・□特定防火設備である防火戸） 換 気 □自然換気（□ＦＤ付き） □機械換気（ダクト □ＦＤ付き ・ □耐火被覆） ケーブル等の貫通部（□ＢＣＪ工法・□不燃区画・□その他 ） 面積 ㎡ |  |  |
| 電気方式 | □発電専用 ・ □発電＋熱供給 ・ □その他発電 |  |  |
| 機器種別 | □ガソリン発電 ・ □ディーゼル発電 ・ □ガス発電 □ガスタービン発電 ・ □燃料電池 ・ □その他の発電 |  |  |
| 設備概要 | 型式番号 冷却水のタンク容量 ℓ 運転可能時間 時間 燃料タンク容量（ﾒｲﾝﾀﾝｸ ℓ＋ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ ℓ） １時間あたりの燃料消費量 ℓ 運転可能時間 時間 始動方式 □蓄電池設備方式(□制御用蓄電池の消防庁告示適合の有無 □有・□無) □空気始動 始動用不足電圧継電器の位置 □主遮断機の２次側・□防災用低圧変圧器の２次側 □その他 燃料電池の種別 □リン酸型・□溶融炭酸塩類型・□固体電解質型・□固体高分子型ｺｰｼﾞｭﾈﾚｰｼｮﾝ □有・□無 運転形態 □系統独立運転・□系統連携運転 安全対策 □ガス検知器(□燃料停止・□発電停止・□緊急遮断弁) 容量計算書の添付 □有・□無 |  |  |
| 耐震措置 | 耐震クラス□Ｓ・□Ａ・□Ｂ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| 中央監視室 | □設置有 ・ □設置無 |  |  |
| そ の 他 | 非常電源の認定番号 製造者名 |  |  |

備考１　項目□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　条例第１２条の区画ごとに作成すること。

変　電　設　備　概　要　表

| 項 目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □高圧変電・□特別高圧変電・□低圧受電・□借用変電 |  |  |
| 工事種別 | □新設・□増設・□移設・□その他（ ） |  |  |
| 設置場所（階） | □ 階（地下階はＢを付けて入力） ・ □屋上 ・ □屋外 |  |  |
| 電圧 | □6,600 ・ □22,000 ・ □66,000 ・ □その他 Ｖ |  |  |
| 出力 | ｋＶＡ×（□0.8、□0.75、□0.7）＝ ｋＷ |  |  |
| キュービクル該否 | □キュービクル該当 ・ □キュービクル非該当（□開放式・□閉鎖式） |  |  |
| 非常電源該否 | □該当（非常電源専用受電設備） ・ □非該当（一般変電） |  |  |
| 消火設備 | □消火器・□大型消火器・□スプリンクラー・□水噴霧・□ＣＯ２・□ハロン □粉 末・□ＩＧ55・□ＩＧ541・□窒 素・□ＨＦＣ227・□ＨＦＣ23 |  |  |
| 保守管理 | □非該当 ・ □自家 ・ □委託 ・ □その他 |  |  |
| 設置室 | 構造 壁 （□耐 火・□準耐火・□不 燃） 天 井 （□耐 火・□準耐火・□不 燃） 開口部 （□防火戸・□特定防火設備である防火戸） 換 気 □自然換気（□ＦＤ付き） □機械換気（ダクト □ＦＤ付き ・ □耐火被覆） ケーブル等の貫通部（□ＢＣＪ工法・□不燃区画・□その他 ） 面積 ㎡ |  |  |
| 電気方式 | □１回線受電 ・ □本線予備線 ・ □ループ受電 ・ □ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ |  |  |
| 機器種別 | □油入変圧器 ・ □乾式ﾓｰﾙﾄﾞ式変圧器 ・ □ｶﾞｽ絶縁式変圧器 □その他の乾式等変圧器 ・ □油・乾混在変圧器 □油入主体変電設備 ・ □乾式主体変電設備 ・ □その他の変電設備 |  |  |
| 設備概要 | 受電用遮断器の種類 - ＶＣＢ・□ＯＣＢ・□ＡＣＢ・□ＬＢＳ・□ＰＦ・□その他 主変圧器容量 ３φ３Ｗ ｋＶＡ １φ３Ｗ ｋＶＡ ３φ３Ｗ ｋＶＡ １φ３Ｗ ｋＶＡ ３φ３Ｗ ｋＶＡ １φ３Ｗ ｋＶＡ ３φ３Ｗ ｋＶＡ １φ３Ｗ ｋＶＡ 進相コンデンサの種類 - 油入・□油入密封方式・□乾式・□ﾓｰﾙﾄﾞ・□ｶﾞｽ絶縁・□その他 進相コンデンサの容量３φ３Ｗ ｋＶａｒ× 台 進相コンデンサの容量３φ３Ｗ ｋＶａｒ× 台 リアクトルの種類 - 油入・□油入密封方式・□乾式・□ﾓｰﾙﾄﾞ・□ガス絶縁・□その他 VCT □油入・□乾式・□ﾓｰﾙﾄﾞ・□ガス絶縁・□その他 制御用蓄電池の消防庁告示適合の該否 □該・□否 保護協調に関する説明書貼付 □有・□無 |  |  |
| 耐震措置 | 耐震クラス□Ｓ・□Ａ・□Ｂ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| 中央監視室 | □設置有 ・ □設置無 |  |  |
| そ の 他 | 非常電源の認定番号 製造者名 |  |  |

備考１　項目□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　条例第１１条の区画ごとに作成すること。

蓄　電　池　設　備　概　要　表

| 項 目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □１００Ｖ未満の蓄電池 ・ □１００Ｖ以上の蓄電池 |  |  |
| 工事種別 | □新設・□増設・□移設・□その他（ ） |  |  |
| 設置場所（階） | □ 階（地下階はＢを付けて入力） ・ □屋上 ・ □屋外 |  |  |
| 電圧 | Ｖ |  |  |
| 出力 （設備容量） | ｋＷｈ |  |  |
| キュービクル該否 | □キュービクル該当 ・ □キュービクル非該当（□開放式・□ｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰ） |  |  |
| 非常電源該否 | □非常電源該当 ・ □非常電源非該当 |  |  |
| 消火設備 | □消火器・□大型消火器・□スプリンクラー・□水噴霧・□ＣＯ２・□ハロン □粉 末・□ＩＧ55・□ＩＧ541・□窒 素・□ＨＦＣ227・□ＨＦＣ23 |  |  |
| 保守管理 | □非該当 ・ □自家 ・ □委託 ・ □その他 |  |  |
| 設置室 | 構造 壁 （□耐 火・□準耐火・□不 燃） 天 井 （□耐 火・□準耐火・□不 燃） 開口部 （□防火戸・□特定防火設備である防火戸） 換 気 □自然換気（□ＦＤ付き） □機械換気（ダクト □ＦＤ付き ・ □耐火被覆） ケーブル等の貫通部（□ＢＣＪ工法・□不燃区画・□その他 ） 面積 ㎡ |  |  |
| 電気方式 | - 変電操作用・□発電起動用・□防災設備用・□無停電電源用 - その他の蓄電池・□ＵＰＳ方式（総合操作盤用）・□その他 |  |  |
| 機器種別 | - 鉛ベント形 ・ □鉛封入触媒栓式 ・ □鉛封入陰極吸収式 - アルカリ封入触媒栓式 ・ □アルカリ封入陰極吸収式 - リチウムイオン蓄電池 ・ □その他の蓄電池 |  |  |
| 耐震措置 | 耐震クラス□Ｓ・□Ａ・□Ｂ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| そ の 他 | 非常電源の認定番号 製造者名 |  |  |

備考１　項目□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　条例第１３条の区画ごとに作成すること。